ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน

เรื่อง  มาตรการลดใช้พลังงานสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน

*********************

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ได้ประชุมเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2556  ที่ประชุมได้มีมติให้

หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย  10% (เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน          ปี พ.ศ. 2557)

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมาตรการลดใช้พลังงานสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน  ได้ดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด

1. มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- อุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานและเลือกใช้ชนิดที่

เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

- หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติจาก สี กลิ่น เสียง และการสัมผัสอุณหภูมิ ตัวอย่างการสังเกต เช่น สีของสายไฟเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ มีรอยเขม่าหรือรอยไหม้

- ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานประจำทุกครั้งที่เลิกใช้เครื่องไฟฟ้าให้ปิดสวิทช์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง

- หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

การใช้อุปกรณ์และเครื่องไฟฟ้าให้ประหยัด

ให้ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยให้แต่ละฝ่ายจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ชัดเจน  หากพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับไฟฟ้าให้รีบแจ้งฝ่ายอำนวยการ  เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขและดูแลในภาพรวมทั้งภายในภายนอกสำนักงาน

- หลอดไฟฟ้า

- เปิด – ปิดไฟฟ้า แสงสว่างเท่าที่จำเป็น  ปิดหลอดไฟบางบริเวณให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ

- กำหนดเวลาเปิด – ปิดไฟฟ้า  ไม่เปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่

- ลดจำนวนหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้

- เลิกใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน

- บริเวณที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้นานควรใช้หลอดไฟฟ้าที่มีวัตต์ต่ำ

- หมั่นทำความสะอาดตัวหลอดไม่ให้มีฝุ่นละอองเกาะ เพราะจะทำให้ความสว่างน้อยลง

/2. เครื่องปรับอากาศ.........

-2-

- เครื่องปรับอากาศ

- ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๙.๐๐ น. ปิดเวลา ๑1.3๐ น. ช่วงบ่ายเปิดเวลา

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (บางเครื่อง) หรือปิดเมื่อเลิกใช้ทันที หรือปิดเมื่อไม่มีผู้อยู่ห้องเกิน 1 ชั่วโมง

- หากสภาพอากาศภายนอกหนาวหรือเย็นไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิที่ระดับร่างกายรู้สึกสบาย โดยไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศา และไม่เกิน ๒๘ องศา

- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ฝุ่นเกาะจะทำให้ประหยัดไฟ

ร้อยละ ๕ - ๗

- อย่านำสิ่งของไปวางขวางทางลมเข้า – ออกของชุดระบายความร้อยที่อยู่ภายนอกอาคาร ทำให้เครื่องระบายความร้อยไม่ดี ทำงานหนักและเปลืองไฟ

- ตั้งกันสาด  มู่ลี่ให้กับหน้าต่างเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด

- ตู้เย็น

- ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น

- ไม่เปิดตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน ๆ  และไม่เปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพิ่ม

ตามจำนวนครั้งของการเปิดตู้เย็น

- ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก

- อย่าตั้งตู้เย็นใกล้เตาไฟ หรือหม้อหุงข้าว หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง เพราะจะทำให้ตู้เย็น

ระบายความร้อนไม่มี สิ้นเปลืองไฟ

- เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์  ๕  ใหม่ ๒๐๐๑  ซึ่งประหยัดได้มากกว่าเบอร์  ๕

เดิมประมาณร้อยละ ๒๐

- ตู้เย็นชนิดกดปุ่มละลายน้ำแข็งกินไฟน้อยกว่าชนิดละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ  (No Frost)

- ควรตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น ๓-๖ องศา และในช่องแช่แข็งระหว่างลบ ๑๕-๑๘ องศา

ถ้าตั้งไว้เย็นกว่าที่กำหนด ๑ องศา จะสิ้นเปลืองไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

- หมั่นละลายน้ำแข็ง อย่าให้น้ำแข็งเกาะในช่องน้ำแข็งมากเกินไป โดยกดปุ่มละลายน้ำแข็ง หรือดึงปลั๊กออกจนน้ำเข็งละลายหมด

- ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังทั้งด้านหลังและด้านข้าง อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร เพื่อให้การระบายความร้อนดีขึ้น ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ ๓๙

- วันศุกร์ผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดตู้เย็น

- กระติกน้ำร้อน

- เลิกใส่น้ำเกินกว่าที่ต้องการใช้

- อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้นานก่อนการใช้งานจริง

- อย่านำน้ำเย็นไปต้มทันที

- อย่าให้มีตระกันเกาะด้านในของตัวกระติก เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองไฟ

- อย่านำสิ่งใด ๆ มาปิดช่องไอน้ำออก

- หมั่นตรวจดูสายไฟและขั้วปลั๊กอยู่เสมอ

- เลือกซื้อที่มีฉนวนกันความร้อน

- ถอดปลั๊กกระติกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งานตอนเย็นทุกวัน

/3. คอมพิวเตอร์............

-3-

- คอมพิวเตอร์

- ไม่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นาน ๆ เพราะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย

- ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที และช่วงพักกลางวัน

- ตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี

- ควรตั้งระบบ Screen Saver เพื่อรักษาคุณภาพของหน้าจอ

- ตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรือไม่ ถ้ายังต้องสั่ง

ให้ระบบนี้ทำงานเพราะจะช่วยประหยัดไฟ

- เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Star

เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๕๕  ในขณะที่รอทำงาน

2.  มาตรการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ประหยัด

- ให้เทศบาลตำบลนาด่าน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาการขอใช้รถยนต์

ของเจ้าหน้าที่ ว่าสมควรให้นำรถยนต์ติดต่อด้วยตนเองหรือการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือใช้รถยนต์ที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  จัดเตรียมไว้  เพื่อเดินทางไปจุดหมายเดียวกันหรือใกล้เคียง  โดยประสานกลุ่มงานการเงินบัญชีฯ ก่อน ๐๙.๐๐ น. ของแต่ละวัน เพื่อกำหนดแผนการเดินทาง หรือเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

- ให้หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ  วิเคราะห์วางแผนการจัดใช้รถยนต์ตามคำขอใช้ล่วงหน้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ผู้ขอใช้รถทราบหลังจากยื่นคำขอใช้

- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงมาตรการประหยัดการใช้รถยนต์ของทางราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- การใช้รถยนต์ส่งเอกสารทางราชการ กลุ่มงานการเงินฯ ได้จัดรถยนต์ส่งเอกสารออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน  เวลา ๐๙.๐๐ และ ๑๕.๐๐ น. ของทุกวันทำการ ขอให้แต่ละกลุ่มงาน/งาน นำเอกสารส่งภายในกำหนด

- การใช้รถยนต์ติดต่อราชการและไปราชการเป็นหมู่คณะหรือไปประชุมกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้แจ้งใช้รถยนต์ล่วงหน้า เพื่อกลุ่มงานการเงินฯ จะได้วางแผนการจัดรถยนต์และขนาดของรถยนต์ที่เหมาะสม

ตามจำนวนผู้เดินทาง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนจำเป็น

- กลุ่มงานการเงินฯ  ตรวจสอบควบคุมการใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

- ให้พนักงานขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์และการใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี ตรวจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตามกำหนดเวลา

- ขณะจอดรถคอย ห้ามพนักงานขับรถยนต์จอดรถติดเครื่องฯ  เปิดแอร์รถยนต์ เพื่อพักคอย เว้นเสียแต่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย

- เมื่อเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบรถยนต์และนำรถยนต์ไปจอดที่ได้รับอนุญาตให้จอดเก็บได้ และห้ามนำจอดบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด

/4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..........

-4-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ให้หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละงาน  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้พลังงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอย่างประหยัด ลดค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โดยเฉพาะการเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ของฝ่าย

๒. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่านที่กำหนด และขอให้ทุกคนตรวจสอบการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เช่น  เปิดแอร์ทิ้งไว้  เปิดไฟฟ้าทิ้งไว้  โดยขอให้ทุกคนช่วยกันปิดการใช้งานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายร่วมกัน  โดยให้ประหยัดพลังงานในสำนักงานเช่นเดียวกับบ้านของตนเอง

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่          มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62

(นายชัยวัฒน์  สังกุลา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน

ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน

เรื่อง  ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน

------------------------------

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ได้ประชุมเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2556  ที่ประชุมได้มีมติให้

หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% (เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน

ปี พ.ศ. 2557) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการมาตรการลดใช้พลังงานสำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานฯ  ดังนี้

เทศบาลตำบลนาด่าน จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านจัดการพลังงาน  ดังนี้

1. เทศบาลตำบลนาด่าน จะดำเนินการและพัฒนาระบบ การจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน  จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. สำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. สำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

5. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่          มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62

(นายชัยวัฒน์  สังกุลา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน